房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查

审 查 意 见 书（     审）

| 工程名称 | 伦达星尚城安置区地下室（一） | 审查编号 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 专 业 | 建筑 | 审查意见 |  |
| 审 查 人 | 吴子清 | 复 审 人 |  | 日 期 | 2012-3-11 |
| 序号 | 图号 | 审 查 意 见 | 规范编号 | 违规 类型 | 处理 意见 |
| 1 2 3 | 建施01 建施02 建施06、07 | 缺少地下车库分类及车辆出入口数量说明。 1#楼楼梯间散楼门应为乙级防火门。 自行车坡道踏步面上应有防滑措施。 | GB 50067- 97-6.0.3 GB 50352- 2005-6.7.8- | □其它 □违规 □其它 | □建议 修改 |

注：此表一式两份，勘察设计单位、审查机构各一份。