房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查

审 查 意 见 书（     审）

| 工程名称 | 滕州伦达星尚城安置区地下室（一） | 审查编号 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 专 业 | 结构 | 审查意见 |  |
| 审 查 人 |  | 复 审 人 |  | 日 期 | 2012,3,10 |
| 序号 | 图号 | 审 查 意 见 | 规范编号 | 违规类型 | 处理意见 |
| 1 2 3 4 | 结施01 结施02 结施03 结施04 | 总说明中，停止降水时间应考虑抗浮影响，待地下室底板顶板回填完毕再停止降水。 地下室底板厚度偏小，应考虑地下水等荷载影响。 抗水底板柱基以外部分应做褥垫。 地下室底板梁配筋偏小。 地下车库与高层地下室为一整体，宜在合适位置增加混凝土墙体，增大刚度。 |  | □严重违反安全隐患 □违反强条 □违反地方规范 □其他 | □建议修改 □修改并反馈 □重新设计 |

注：此表一两份，勘察设计单位、审查机构各一份。