房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查

审 查 意 见 书（     审）

| 工程名称 | 青纺联-水岸丽都--楼I | 审查编号 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 专 业 | 结构 | 审查意见 |  |
| 审 查 人 |  | 复 审 人 |  | 日 期 | 2012-8-15 |
| 序号 | 图号 | 审 查 意 见 | 规范编号 | 违规类型 | 处理意见 |
| 1 2 3 | 结变 1~2 结变 3 结变 7 | 第一条中，建筑高度应为房屋高度，且应从室外地面算至坡屋面一半的高度。 说明第3条，烧结页岩砖应改为烧结页岩实心砖。 KLx-7与KLx-3受荷基本一致，上部配筋差别很大，应协调修改。 |  | □严重违反安全隐患 □违反强条 □违反地方规范 □其他 | □建议修改 □修改并反馈 □重新设计 |

注：此表一式两份，勘察设计单位、审查机构各一份。