房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查

审 查 意 见 书（建筑审）

| 工程名称 | SOHO珠江社区物业楼 | 审查编号 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 专 业 | 建筑 | 审查意见 |  |
| 审 查 人 | 吴子清 | 复 审 人 |  | 日 期 | 2012-8-2 |
| 序号 | 图号 | 审 查 意 见 | 规范编号 | 违规 类型 | 处理 意见 |
| 1 2 | 建总-10 其 它 | 门窗表中外窗选型应为中空窗型号。（表中所选为普通玻璃窗） 楼梯剖面图中，顶层水平段护栏在台阶处转折画法有误，应在3.900标高楼层处转折。 |  |  | □修改并反馈 |

注：此表一式两份，勘察设计单位、审查机构各一份。第1张 共1张