房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查

审 查 意 见 书（    审）

| 工程名称 | 珠江路15#地块SOHO—D2#楼 | 审查编号 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 专 业 | 结 构 | 审查意见 |  |
| 审 查 人 | 胡凤华 | 复 审 人 |  | 日 期 |  |
| 序号 | 图号 | 审 查 意 见 | 规范编号 | 违规类型 | 处理意见 |
| 1 2 3 4、 | 结施09 结施12 结施21 结施23 | KZ5、KZ10在夹层顶~四层顶作为角柱箍筋应全高加密。 在平面外有梁放置其上的边缘构件箍筋直径不小于8mm，间距不大于150 mm，如GBZ17。其余自查。 开大洞周围板厚宜适当加厚。 支承平面外梁的墙体应设置暗柱。 | c |  | □建议修改 □修改并反馈 □重新设计 |

注：此表一式两份，勘察设计单位、审查机构各一份。