房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查

审 查 意 见 书（ 结构   审）

共 1  页，第 1  页

| 工程名称 | 枣庄市SOHO珠江社区物业楼 | 审查编号 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 专 业 | 结构 | 审查意见 |  |
| 审 查 人 | 范永娣 | 复 审 人 |  | 日 期 | 2012年 8 月 26 日 |
| 序号 | 图 号 | 审 查 意 见 | 规范编号 | 违规类型 | 处理意见 |
|  |  | 三层与四层楼层抗剪承载力之比小于0.65，计算书中场地类别 设计地震分组 基本风压 特征周期 地震烈度均错误 ，请重新计算 |  |  |  |

注：此表一式两份，建设单位、审查机构各一份。