房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查

审 查 意 见 书（建筑审）

| 工程名称 | 珠江路15号地块SOHO-D1 | 审查编号 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 专 业 | 建筑 | 审查意见 |  |
| 审 查 人 | 吴子清 | 复 审 人 |  | 日 期 | 2012-8-5 |
| 序号 | 图号 | 审 查 意 见 | 规范编号 | 违规 类型 | 处理 意见 |
| 1 2 3 | 建1 建7 建16~18 | 五、六层楼梯间外窗MQ19跨越使用房 间，窗间距不满足应＞1.0m的防火要求。 屋顶平面图中，各独立屋面排水口不应 少于两处。 应在相应的幕墙分隔图上注明所选用的 玻璃材质类型。 | GB 50368- 2005-9.4.2 技术措施 2009-7.3.3 | □违规 □其它 □其它 | □修改并反馈 |

注：此表一式两份，勘察设计单位、审查机构各一份。   第1张 共1张