房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查

审 查 意 见 书（建筑审）

| 工程名称 | 珠江路15号地块SOHO-D2 | 审查编号 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 专 业 | 建筑 | 审查意见 |  |
| 审 查 人 | 吴子清 | 复 审 人 |  | 日 期 | 2012-8-5 |
| 序号 | 图号 | 审 查 意 见 | 规范编号 | 违规 类型 | 处理 意见 |
| 1 2 | 建5 建14~19 | 机房层平面图中，水箱间楼面应有防、 排水措施。 应在相应的幕墙分隔图上注明所选用的 玻璃材质类型。 |  | □其它 | □修改并反馈 |

注：此表一式两份，勘察设计单位、审查机构各一份。   第1张 共1张