房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查

审 查 意 见 书（建筑审）

| 工程名称 | 珠江路15号地块SOHO-C2 | 审查编号 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 专 业 | 建筑 | 审查意见 |  |
| 审 查 人 | 吴子清 | 复 审 人 |  | 日 期 | 2012-8-5 |
| 序号 | 图号 | 审 查 意 见 | 规范编号 | 违规 类型 | 处理 意见 |
| 1 2 | 建4~8 建16~20 | 各偶数层中，与设备平台连通的前室门， 均应向疏散方向开启。 应在幕墙分隔图上标注与节能计算相一 致的外窗所采用的玻璃材质。 |  |  | □修改并反馈 |

注：此表一式两份，勘察设计单位、审查机构各一份。   第1张 共1张