房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查

审 查 意 见 书（建筑审）

| 工程名称 | 泉兴华庭26#、27#楼 | 审查编号 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 专 业 | 建筑 | 审查意见 |  |
| 审 查 人 | 孙晓华 | 复 审 人 |  | 日 期 | 2012-7-2 |
| 序号 | 图号 | 审 查 意 见 | 规范编号 | 违规 类型 | 处理 意见 |
| 1 2 3 4 5 6 | 第3张 第4张 第6张 第13张 | 1）《房屋建筑制图统一标准》GB/T 50001-2001已废止。 《建筑制图标准》GB/T 50104-2001已废止。 自行车坡道处踏步应有防滑措施。 1）十二、十四层平面图中，室外连廊应有排水措施。 2）阁楼层上人屋面周边护栏缺少满足规范要求的详细设计。 门窗表中，各层入户防火门FHM2甲不应单纯为防火门，还应满足节能保温要求。 | GB/T 50001-2010 GB/T 50104-2010 | □其它 | 建议 修改 |

注：此表一式两份，勘察设计单位、审查机构各一份。    第1页 共 1页