房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查

| 工程名称 | 泉兴华庭（二期）21#楼 | 审查编号 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 专 业 | 结 构 | 审查意见 |  |
| 审 查 人 | 胡凤华 | 复 审 人 |  | 日 期 |  |
| 序号 | 图号 | 审 查 意 见 | 规范编号 | 违规类型 | 处理意见 |
| 1 2 3 4 |  | 本工程应采用2010版的抗规及高规，11版新图集；不应再采用08版规范。 建筑四角处采用异形柱不合适。此处扭转作用更大，应采用矩形柱。如为满足建筑上的使用功能，也可采用其他的结构形式。 本工程中单跨框架太多，应加设框架柱及个别节点较近处应做成长矩形柱，连接两个轴线的框架，以尽量减少单跨框架。楼梯间四角应设框架柱。 平屋面部分板筋不应小于φ8@150。 |  |  | □建议修改 □修改并反馈 □重新设计 |

注：此表一式两份，勘察设计单位、审查机构各一份。